## Slide 1
СТАТИЧЕСКИ
НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
Часть ii
С
ВГ
Расчёт деформируемых систем
методом перемещений
2

## Slide 2
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Основная система метода перемещений
– это, как правило, кинематически определимая система,
получаемая из заданной деформируемой системы
путём введения в расчётные узлы минимально необходимых угловых и линейных связей по направлениям перемещений, принимаемых за основные неизвестные.
Угловая
связь
Линейная
связь
EA
nж.у. = 6
EA
Шарнирная система
n = 5
nс = 5
ОСМП
EA
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
nk = 11
ОСМП = РДC + ДСРУ + Z

## Slide 3
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Основная система метода перемещений (ОСМП)
Z2
Z4
Z3
Z4
Z5
Z1
Z3
Вариативность ОСМП
в) за счёт выбора расчётных узлов (дополнительные РУ)
а) за счёт различий в выборе направлений
и точек размещения линейных связей
б) при использовании или неучёте гипотезы
Z1
Z2
Z1
Z2
Z1
Z2
Z2
Z1
Z1
Z2
Дополнительные
расчётные узлы
Z5
Z6
( учёт продольных деформаций стержней )
а)
б)
в)

## Slide 4
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Основная система метода перемещений (ОСМП)
n = 0
n = 11
nk = 11
n = 2
n = 4
nk = 6
EA
EA
Заданная
система
Шарнирная
система
Основная
система
EA
EA
n = 12
n = 4
nk = 16
( nst = 0 )
( nst = 2 )
( nst = 26 )

## Slide 5
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Канонические уравнения метода перемещений
EA
ОСМП
EA
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
nk = 11
Заданная система

## Slide 6
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Канонические уравнения метода перемещений
EA
ОСМП
EA
nk = 11
Заданная система
t
c
1
2
3
4
5
6
v7
u7
u1
u8
v8
1
2
3
7
5
6
4
8

## Slide 7
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Канонические уравнения метода перемещений
ОСМП
EA
R7
Заданная система
t
c
R8
R9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R11
R10,
EA
nk = 11
t
c
1
2
3
4
5
6
v7
u7
u1
u8
v8
1
2
3
7
5
6
4
8



## Slide 8
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Канонические уравнения метода перемещений
ОСМП
EA
R7
Заданная система
t
c
R8
R9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R11,
R10,
EA
nk = 11
t
c
1
2
3
4
5
6
v7
u7
u1
u8
v8
1
2
3
7
5
6
4
8


EA
t
c
Z1= 1
Z9= u1
1
2
3
7
5
6
8
+ Z
4
Z2= 2
Z3= 3
Z4= 4
Z5= 5
Z6= 6
Z8= v7
Z7= u7
Z10= u8
R11
R10
Z10= v8
R9
R5
R6
R7
R8
R1
R2
R3
R4
Условия эквивалентности НДС
заданной системы и ОСМП
при одинаковых воздействиях ( )
и перемещениях расчётных узлов ( Z ):
(статические условия эквивалентности);
Ri = RiZ + Ri
Реакция
i-й связи
от Zk = 1
– КУМП
Zk
Zk=?
=?
Zk=1
rik

## Slide 9
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Канонические уравнения метода перемещений
Матрица внешней жёсткости
основной системы МП
по направлениям
основных неизвестных Z
Матричная форма:
Вектор
основных неизвестных
Вектор реакций
введённых связей от заданных
воздействий

## Slide 10
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Канонические уравнения метода перемещений
1. Система канонических уравнений в целом – условия статической эквивалентности
основной системы МП и заданной системы при одинаковых воздействиях (  ) и истинных
перемещениях Z расчётных узлов.
Смысл канонических уравнений метода перемещений и их компонентов:
2. Произвольное ( i -е ) уравнение – отрицание полной реакции i -й введённой связи в ОСМП
(суммарной реакции Ri от заданных воздействий ( ) и одновременных смещений всех
введённых связей, равных истинным перемещениям Z расчётных узлов).
3. Левая часть i -го уравнения – полная реакция i -й введённой связи в ОСМП (суммарная
реакция Ri от заданных воздействий ( ) и одновременных смещений всех введённых
связей, равных истинным перемещениям Z расчётных узлов).
4. Свободный член i -го уравнения Ri– реакция i -й введённой связи в ОСМП от заданных
воздействий ( ).
5. Слагаемое rik Zk i -го уравнения – реакция Rik i -й введённой связи в ОСМП от смещения
k-й связи, равного истинному перемещению Zk .
6. Коэффициент rik при неизвестном Zk в i -ом уравнении – реакция i -й введённой связи
в ОСМП от единичного смещения k-й связи Zk = 1 ( единичная реакция ).
r11, r22 ,…, rii ,…, rnn – собственные
единичные реакции введённых связей в ОСМП
rik ( i = k ) – побочные

## Slide 11
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Z1
Z2
F
q
Z1= 1
F
q
1
2
r21
r11
k = 1
Z2= 1
r22
r12
k = 2
Единичные состояния основной системы
R2F
R1F
F
Грузовое состояние ОСМП
M1
M2
MF
Способы определения
коэффициентов rik
и свободных членов Ri
канонических уравнений
статические
(из условий
равновесия
узлов и частей
ОСМП)
кинематические
перемножением
эпюр
через работу
концевых усилий
и узловых нагрузок
Главные требования
к состояниям ОСМП
при единичных смещениях
введённых связей и при
заданных воздействиях:
а) обеспечение совместности
перемещений и деформаций элементов;
б) выполнение кинематических
граничных условий.

## Slide 12
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
F
q
R2F
R1F
F
Грузовое
состояние
ОСМП
MF
Способы определения
коэффициентов rik
и свободных членов Ri
канонических уравнений
статические
(из условий
равновесия
узлов и частей
ОСМП)
кинематические
перемножением
эпюр
через работу
концевых усилий
и узловых нагрузок
Определение реакций связей в ОСМП с т а т и ч е с к и м м е т о д о м
1
2
3
b1
b2
b3
e1
e2
e3
b2
e3
R2F
Mb2,F
Me3,F
Mb2,F
Me3,F
m = 0
R2F

## Slide 13
РАСЧЁТ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
F
R2F
R1F
F
Грузовое
состояние
ОСМП
MF
Способы определения
коэффициентов rik
и свободных членов Ri
канонических уравнений
статические
(из условий
равновесия
узлов и частей
ОСМП)
кинематические
перемножением
эпюр
через работу
концевых усилий
и узловых нагрузок
2
b2
e1
e2
e3
b2
e3
R2F
Mb2,F
Me3,F
Mb2,F
Me3,F
Ne1,F
Ne3,F
Qe3,F
Me3,F
O
mO = 0
R1F
m = 0
R2F
Определение реакций связей в ОСМП к и н е м а т и ч е с к и м м е т о д о м
а) способом перемножения эпюр
б) через работу концевых усилий
и узловых нагрузок
возможные работы
концевых
усилий
узловых
нагрузок
на перемещениях от единичного
смещения i - й связи
Определение реакций связей в ОСМП с т а т и ч е с к и м м е т о д о м

## Slide 14
Типовые элементы плоской основной системы метода перемещений
bj
ej
(ej )
(bj )
EIj = const
Тип 1
bj
ej
EIj = const
Тип 2
bj
ej
(ej )
(bj )
EАj = const
Тип 3
bj
ej
(ej )
(bj )
EIj = const
Тип 4
Реакции связей и внутренние усилия в типовых элементах плоской ОСМП
а) от смещений связей ( концевых сечений )
Q
lj

lj
Тип элемента | В и д с м е щ е н и я | 
 | Поворот концевого сечения на угол  | Взаимное линейное смещение концевых сечений 
Т и п 1 |  | 
Т и п 2 |  | 
Т и п 3 |  | 
Т и п 4 |  | 

lj

M
Q
M
lj
Q
M

Q
M
lj

N
С т е р ж е н ь р а с с м а т р и в а е т с я к а к ж ё с т к а я л и н е й н а я с в я з ь
M = 0, Q = 0

## Slide 15
Тип 1
q
lj
Тип 2
б) о т н е к о т о р ы х в и д о в в о з д е й с т в и й
Тип эле-мента | Н а г р у з к и |  |  | Изменение температуры
 | Равномерно распределённая | Сосредоточенная сила | Сосредоточенный момент | 
l lj
r lj
F
M
M
Q
F
M
Q
M
Q
M
q
lj
M
Q
F
F
M
Q
M
M
Q
M
lj
q
F
N
N
Fr
Тип 3
lj
hj
t2j
t1j
M
N
Q
0
0
lj
hj
t1j
M
N
Q
t2j
lj
hj
t1j
t2j
N
t1j > t2j
l lj
r lj
l lj
r lj
l lj
r lj
l + r = 1
l lj
r lj
Fl

## Slide 16
Свойства матрицы внешней жёсткости ОСМП
– по теореме Рэлея (J.W. Rayleigh)
Det ( r ) > 0
Проверки коэффициентов КУМП
Используются суммарные единичные силовые факторы Ss , Rj,s – внутренние усилия и реакции
упругих связей от одновременных единичных смещений Z1 = 1 , Z2 = 1 ,… , Zn = 1.
А. Универсальная проверка коэффициентов:
Б. Построчная проверка коэффициентов
(при отрицательном результате универсальной проверки):
Искомые усилия:
Проверка свободных членов КУМП
Определение основных неизвестных:

## Slide 17
Статическая проверка
( п р о в е р к а р а в н о в е с и я )
П р о в е р к и р е з у л ь т а т о в р а с ч ё т а
Кинематическая
( деформационная )
проверка
а) системы в целом
б) узлов
в) выделенных частей
а) о б щ а я
б) ч а с т н ы е
Главная
в методе
перемещений
Только для
статически
неопределимой
рассчитываемой
системы
– от Xi = 1 в ОСМС
– от X1 = X2 =…= Xn = 1 в ОСМС
s , i – заведомо равные нулю
перемещения по направлениям
лишних связей в СНС

## Slide 18
К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
( в скобках даны номера слайдов, в которых можно найти ответы на вопросы;
для перехода к слайду с ответом можно сделать щелчок мышью по номеру в скобках*);
для возврата к контрольным вопросам сделать щелчок правой кнопкой мыши
и выбрать «Перейти к слайду 18» )
1. Сколько различных вариантов ОСМП может быть предложено для расчёта некоторой
заданной системы? ( 3 )
2. Какие условия (требования) положены в основу вывода уравнений метода
перемещений? ( 8 )
3. Каковы по изначальному смыслу канонические уравнения метода перемещений
(КУМП) – статические, кинематические или физические? ( 8 )
4. Варианты записи канонических уравнений метода перемещений:
а) в обычной форме – развернутое и компактное представления ( 9 ) ;
б) в матричной форме – поэлементная и укрупненная записи ( 9 ) .
5. Раскрыть смысл:
а) системы КУМП в целом ( 10 ) ;
б) произвольного (i-го) канонического уравнения ( 10 ) ;
в) левой части i-го канонического уравнения ( 10 ) ;
г) свободного члена i-го канонического уравнения Ri (RiF , Rit , Ric ) ( 10 ) ;
д) слагаемого rik Zk ( 10 ) ;
е) коэффициента rik ( 10 ) .
6. Как называется и какой смысл имеет матрица r коэффициентов КУМП? ( 9 )
7. Как называются и какой смысл имеют коэффициенты rii ? Коэффициенты rik ? ( 10 )
Обозначить на схеме ОСМП и истолковать смысл rik (i и k – по заданию) и/или RiF ( 11 ) .
8. Каким главным требованиям должны удовлетворять деформированные состояния
ОСМП при единичных смещениях связей и при заданных воздействиях? ( 11 )
9. Методы и способы определения коэффициентов и свободных членов КУМП ( 11 ) .
10. Статические способы (приёмы) определения реакций угловых и линейных связей
в ОСМП, рациональное их использование ( 12 ) .
*) Только в режиме «Показ слайдов».

## Slide 19
К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
( в скобках даны номера слайдов, в которых можно найти ответы на вопросы;
для перехода к слайду с ответом можно сделать щелчок мышью по номеру в скобках*);
для возврата к контрольным вопросам сделать щелчок правой кнопкой мыши
и выбрать «Перейти к слайду 19» )
11. Кинематические способы определения реакций связей ( 13 ) .
12. Типы элементов ОСМП, табличные эпюры и способы их получения ( 14 – 15 ) .
13. Свойства компонентов матрицы r. Теорема о взаимности единичных реакций в ЛДС
(теорема Рэлея) ( 16 ) .
14. Какой должна быть сумма компонентов матрицы r : положительной, отрицательной,
равной 0, любой? ( 16 )
15. Проверки коэффициентов (универсальная и построчная) и свободных членов
канонических уравнений ( 16 ) .
16. Усилия в какой системе используются для проверки реакций в ОСМП от заданных
воздействий? ( 16 )
17. Почему канонические уравнения метода перемещений являются разрешающими
уравнениями задачи расчёта СНС (синтезом статической, геометрической и физи-
ческой сторон задачи)? – см. лекцию «Смешанный метод расчёта СНС»
18. Определение основных неизвестных и искомых усилий ( 17 ) .
19. Полная проверка результатов расчёта системы методом перемещений, ее составные
части ( 17 ) .
20. Какая из частей полной проверки результатов расчёта – статическая или кинемати-
ческая – является главной и почему? ( 17 )
21. Содержание и приёмы статической проверки ( 17 ) . Могут ли выполняться условия
равновесия при наличии ошибок (каких?) в решении задачи?
22. Сущность и техника выполнения кинематической (деформационной) проверки
результатов расчёта методом перемещений ( 17 ) .
23. Формулы кинематической проверки (общей и частных) при силовых, температурных
и кинематических воздействиях ( 17 ) .
*) Только в режиме «Показ слайдов».