## Slide 1
Строительная механика Часть II
ПОНЯТИЕ О НЕЛИНЕЙНО
ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ
И МЕТОДАХ ИХ РАСЧЁТА
С
ВГ

## Slide 2
Нелинейно деформируемой
называется система, для которой зависимость
между параметром Р воздействия ( нагрузки )
и характерным (обобщённым) перемещением 
не прямо пропорциональная.
P

0
= C () – обобщённая
жёсткость системы

Р ()
()
P

0
НДС с мягкой
нелинейностью (МН)
НДС с жёсткой
нелинейностью (ЖН)
P

0
НДС
с комбинированной
нелинейностью
ЖН
МН
Виды
нелинейностей:
1) физическая (ФН);
2) геометрическая (ГН);
3) конструктивная (КН).

## Slide 3
Физическая нелинейность – нелинейность зависимости Р – ,
обусловленная физико-механическими свойствами материала,
не описываемыми законом Гука.
i
0
i
интенсивности
напряжений
и деформаций
Сталь
Бетон, древесина
Полимеры (резина и т.п.)
В случае ЛНС (2 = 3 = 0): i = 1 ;

## Slide 4
Физическая нелинейность – нелинейность зависимости Р – ,
обусловленная физико-механическими свойствами материала,
не описываемыми законом Гука.

0
F
интенсивности
напряжений
и деформаций
В случае ЛНС (2 = 3 = 0): i = 1 ;
Расчётные модели нелинейного деформирования материалов
Степенной закон (1729)
Г.Б. Бюльфингера (1693 – 1750)
i
0
i
i
0
i
0
i
i
0
i
i
0
i
i
0
i
k > 1
k < 1
k = 1
k = 0
a = s
s
Параболическая
зависимость (1831)
Ф.И. Герстнера
(1756 – 1832)
Модель А.А. Ильюшина
(1958) (1911 – 1998)
i
Идеализированные диаграммы
i
0
s
i
0
s
i
i
Диаграмма
Прандтля
Идеальный
упруго-
пластический
материал
Диаграмма
Сен-Венана
Идеальный
жёстко-
пластический
материал
Модели с упрочнением
i
0
s
i
0
s
Упруго-
пластический
материал
Жёстко-
пластический
материал
i
i
A
i
i
l

= i A
F

## Slide 5
Геометрическая нелинейность – нелинейность зависимости
Р – , обусловленная большими перемещениями
и/или значительным формоизменением системы.
Тензор деформаций:
Линейные деформации:
A
F
A(F) < A
0

F

ГЛ
ГН при
растяжении
~0,2l
ГН при
сжатии
A
F
A(F) > A

l
ФЛ материал:
i = E*i
Сущность ГН – непропорциональность деформаций и перемещений.

## Slide 6
Геометрическая нелинейность – нелинейность зависимости
Р – , обусловленная большими перемещениями
и/или значительным формоизменением системы.
l
М
r
Сущность ГН – непропорциональность деформаций и перемещений.

Кривизна оси
из уравнения
Линеаризованная зависимость:
 ~ 2/l 2
0
l

0,5l
ГЛ
1
1,109
0
M

0,5l
ГЛ
ФЛ
ГН
ГН
F
y
x
x
v(x)
Выражение кривизны через прогибы:
Линеаризованная зависимость:
Оценка:
при v’(x) = 0,2 ( (x) ~11o ) (x) = 0,943 v”(x) (~ 5,3 %)
q
Большие прогибы балок
Деформации гибких нитей

## Slide 7
Конструктивная нелинейность – нелинейность зависимости
Р – , обусловленная изменением расчётной схемы сооружения
в процессе его деформации:
а) структурными изменениями – включением или выключением связей,
изменением их положения;
б) изменением координат точек сооружения за счёт их перемещений
при расчёте «по деформированной схеме».
Общий признак конструктивной нелинейности:
при составлении уравнений равновесия учитываются перемещения,
которые могут
непосредственно входить в статические уравнения
(расчёт по деформированной схеме);
описывать условия (изменения связей), учитываемые
при записи уравнений равновесия.
l
F
u0
VA
A
MA
VA = F
MA = – F ( l – u0 )

0

F
Лин.
КН


F


F
N
N

F
q = kF

A
MA
l
MA = ql 2/2 + F
= F (kl 2/2 +  )
0

F
Лин.
КН

## Slide 8
Конструктивная нелинейность – нелинейность зависимости
Р – , обусловленная изменением расчётной схемы сооружения
в процессе его деформации:
а) структурными изменениями – включением или выключением связей,
изменением их положения;
б) изменением координат точек сооружения за счёт их перемещений
при расчёте «по деформированной схеме».
Общий признак конструктивной нелинейности:
при составлении уравнений равновесия учитываются перемещения,
которые могут
непосредственно входить в статические уравнения
(расчёт по деформированной схеме);
описывать условия (изменения связей), учитываемые
при записи уравнений равновесия.
q

0

q
Лин.

q
0

q
Лин.
КН
0
q
0

Лин.
q

q0
Усиление
под нагрузкой
+ qдоп
qдоп
КН
КН
lо
h

0
h
КН

q0

## Slide 9
Классификация
задач расчёта нелинейно деформируемых систем
по видам нелинейностей
ФН+ГН+КН
ФН+ГН
ФН+КН
ГН+КН
ФН
КН
ГН
Методы расчёта нелинейно деформируемых систем
Полное исследование истории деформирования системы
Методы теории
предельного равновесия (ТПР)
Статический метод ТПР
Кинематический метод ТПР
Двусторонняя оценка
предельной нагрузки
Метод упругих решений
Метод переменных параметров упругости
Метод последовательных приближений
Метод пошагового
нагружения
Формы решения
– метод сил
– метод
перемещений
– метод
конечных
элементов
0
P
Z
Pi+1
Pi
Pi+1
Касательная
Секущая
Zi
Zi+1
Zi+1
Pi+1 = C(Pi ) * Zi+1
Секущая
(~)
~ Касательная
Zi+1 = Pi+1 / C(Pi ) = B(Pi )* Pi+1
Pi ) * X + (Pi+1 ) = 0
rPi ) * Z + R(Pi+1 ) = 0
КУМС:
КУМП:
K Pi ) *  = F(Pi+1 )
ОУМКЭ:

## Slide 10
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Полное исследование процесса упругопластического деформирования
Системы с однородным линейным напряжённым состоянием элементов
(равномерное растяжение/сжатие, без учёта потери устойчивости при сжатии)
Статически определимая система
F
a
a

EA

f
l
1. Статическая
сторона задачи:
N = 2F/sin 
2. Геометрическая
сторона задачи
(совместность
перемещений
и деформаций):
f = 2 l /sin 
3. Физическая
сторона задачи:
КЛ
ГЛ
0


s
s = s /E
s ~ e ~ pr
в упругой
стадии < s ,
s )=E 
в стадии
текучести ( > s ):
= s = inv()
При = s :
Ns = s A;
Fs = (s A sin )/2;
fs = 2s a /(E sin  cos )
0
F
f
Fs
Fu = Fs
fs
Статически неопределимая система
a
a
l
f = l2
l1
q
K
1. ССЗ: mK = 0
N1 + 2N2 = 2qa
1
2
EA
2. ГСЗ: l2 = 2l1
(2) = 2(1)
а) в упругой стадии
(при (max (j) ) < s ):
max (j) = (2) = 2(1) ,
N2 = 2N1
ССЗ
Из ФСЗ:
, перемещение fe = s l /E
б) в упругопластической стадии
(при (2) = s , s /2 < (1) < s ; qe < q < qu ):
N2= s A; N1= 2(qa – s A) ;
f = 2l1 = 2N1l /EA = 4l (qa – s A)/(EA)
Нагрузка, соответствующая пределу упругой работы системы (при (2) = s , (1) = s /2):
в) в предельном равновесии ((1)= (2)= s ):
N1= N2= s A; qu= 3/2 s A/a ; f s = 2s l /E = 2 fe

## Slide 11
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Полное исследование процесса упругопластического деформирования
Системы с однородным линейным напряжённым состоянием элементов
(равномерное растяжение/сжатие, без учёта потери устойчивости при сжатии)
Статически определимая система
F
a
a

EA

f
l
1. Статическая
сторона задачи:
N = 2F/sin 
2. Геометрическая
сторона задачи
(совместность
перемещений
и деформаций):
f = 2 l /sin 
3. Физическая
сторона задачи:
КЛ
ГЛ
0


s
s = s /E
s ~ e ~ pr
в упругой
стадии < s ,
s )=E 
в стадии
текучести ( > s ):
= s = inv()
0
F
f
Fs
Fu = Fs
fs
Статически неопределимая система
a
a
l
f = l2
l1
q
K
1. ССЗ: mK = 0
N1 + 2N2 = 2qa
1
2
EA
2. ГСЗ: l2 = 2l1
(2) = 2(1)
а) в упругой стадии
(при (max (j) ) < s ):
, перемещение fe = s l /E
0
q
f
qe
qu = qs
fe
fs = 2fe
б) в упругопластической стадии
(при (2) = s , s /2 < (1) < s ; qe < q < qu ):
N2= s A; N1= 2(qa – s A) ; f = 2l1 = 2N1l /EA f = 4l(qa – s A)/(EA)
qs
При = s :
Ns = s A;
Fs = (s A sin )/2;
fs = 2s a /(E sin  cos )
в) в предельном равновесии ((1)= (2)= s ):
N1= N2= s A; qu= 3/2 s A/a ; f s = 2s l /E = 2 fe

## Slide 12
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Полное исследование процесса упругопластического деформирования
Системы с неоднородным напряжённым состоянием элементов (изгиб, кручение)
M
z
y
Эп. 
M < Me


s
s
s
M > Me
s
s
s
s
s
s
y
dy
b(y)
Me = sWz
Для идеального упругопластического материала:

## Slide 13
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Полное исследование процесса упругопластического деформирования
Системы с неоднородным напряжённым состоянием элементов (изгиб, кручение)
M
z
y
Эп. 


s
s
s
s
s
s
y
dy
b(y)
Me = sWz
Для идеального упругопластического материала:
Односторонняя текучесть
Двухсторонняя текучесть
Предельное
состояние – пластический
шарнир
z
н.о.
с
y
Ан
Ав
Ан = Ав
Предельный изгибающий момент
в пластическом шарнире:
Кинематический смысл пластического шарнира
F
F > Fe
M

(кривизна)
Me
M0
0
F
M0
M0
F
M0
M0
Предельная (разрушающая) нагрузка:
Для прямоугольного сечения
в упругопластической стадии:
h0
M < Me
s
s
M > Me
s

## Slide 14
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Теория предельного равновесия (ТПР)
Условие пластичности
(текучести) материала
Жёсткопластическое тело

2
3
Интенсивности
напряжений и деформаций
i
0
s
i
Условие Треска – Сен-Венана
Условие
Мизеса – Губера – Генки
i – s = 0
max (|k | , | k – j | ) – s = 0,
k, j = 1, 2, 3
0
s
s
s
s
1
2
Условие предельного состояния
(предельного равновесия) сечения стержня, пластинки или оболочки
f ( , s ) = 0
M
z
N
s
s
y
н.о.
При М = 0: N = N0 = s A
При N = 0: M = M0 = sWpl
При – N0 < N < N0 и – M0 < M < M0
0
– N0
N
M
N0
– M0
M0
или
m = M/M0 ; n = N/N0
m
n
1
1
– 1
– 1
Ф ( S, S0 ) = 0
Для стержней:
S = { Mz My Mt Qy Qz N }
Для пластин и оболочек:
S = { Mx My Mxy Qzx Qzy Txy Nx Ny }
Обобщённо:
для прямоугольного сечения:

## Slide 15
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Теория предельного равновесия (ТПР)
Статический метод ТПР
Кинематический метод ТПР
Двухсторонняя оценка предельной нагрузки
Статическая теорема ТПР
Предельная нагрузка Pu не ниже той,
которую может уравновесить статически допустимое поле напряжений (усилий):
или
– нагрузка, находящаяся
в равновесии со статически допустимыми напряжениями (усилиями)
Статически допустимым называется
статически возможное распределение
(поле) напряжений (усилий), удовлетво-
ряющее по всему объёму системы условию или
Статически возможным называется распре-деление (поле) напряжений (усилий), удовле-творяющее при заданных воздействиях урав-нениям равновесия и статическим граничным условиям.
Кинематическая теорема ТПР
Предельная нагрузка Pu не выше той,
которая соответствует кинематически допустимому полю скоростей перемещений и деформаций:
Кинематически допустимым
называется распределение (поле) скоростей перемещений и деформаций, удовлетворяю-щее уравнениям совместности и кинемати-ческим граничным условиям.
Обобщающая (двойственная) теорема ТПР
Предельная нагрузка является максимальной из всех уравновешиваемых статически допустимыми полями напряжений (усилий) и одновременно минимальной из всех нагрузок, соответствующих кинематически допустимым полям скоростей перемещений и деформаций:
– нагрузка, найденная для некоторой
схемы механизма разрушения с кинемати-
чески допустимым полем перемещений
(деформаций)

## Slide 16
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Теория предельного равновесия (ТПР)
Вариационные принципы статики жёсткопластических систем
Принцип минимума полной энергии системы:
из всех кинематически допустимых полей скоростей перемещений (деформаций)
истинным при заданных воздействиях является то, которому соответствует минимальная и равная нулю полная энергия жёсткопластической системы:
Wint = D – энергия диссипации в пластических зонах (для системы
с введёнными шарнирами текучести D = –WS0 ; WS0 – работа
предельных усилий на перемещениях механизма разрушения);
WF – потенциал нагрузки ( < 0 ).
( I )
Вариант записи ( I ):
( I*)
– работа нагрузки на перемещениях предельного
пластического механизма.
Принцип максимума работы нагрузки:
из всех статически допустимых полей напряжений истинным является то, которому соответствует максимум работы нагрузки, уравновешиваемой
этим полем, на истинных перемещениях механизма разрушения:
( II )
или

## Slide 17
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Определение предельных нагрузок балок
q
l
Сечение – постоянное
1. Решение статическим методом ТПР
Определение статически возможного поля изгибающих моментов:
– дифференциальное уравнение равновесия: d 2M (x) /dx2 = – q = const,
его решение: M (x) = – qx2/2 + C1x + C2 ;
x
– статические граничные условия: M (0) = 0, Q(0) = – dM/dx(0) = – R
C2= 0, C1= R .
R
ql 2/8
M (x) = – qx2/2 + Rx
–  – параметр варьирования статически возможного поля моментов,
тогда M (l) = – ql 2/8 R = ql (1 – /4)/2 , x0 = R/q = l (1 – /4)/2
x0
M (x0)
Условия допустимости статически возможного поля:
q () ( * q* )
qI ()
qII ()
1/2
1/4
3/4
3/2
5/4
1
1
2
0
3
4
5

x
x
x
x
x
x
x
x
По статической теореме ТПР :
u
qI (u) = qII (u)
Область статически
допустимых значений q ()
u

## Slide 18
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Определение предельных нагрузок балок
q
l
2. Решение кинематическим методом ТПР
Задание кинематически допустимого поля перемещений –
предельного пластического механизма (механизма разрушения)
l
где Wint= 0 , Wext= WM0 + Wq ,
WM0= – M0 (2l + r ) , Wq= (1/2) q l 
Уравнение предельного равновесия механизма разрушения (по принципу Лагранжа):
q () ( * M0 /l 2 )
1/2
1/4
3/4
1
6
12
0

q
М0
М0
М0

l
r
Wext+ Wint= 0 ,
18
24
30
36
По кинематической теореме ТПР :
u
По двойственной теореме ТПР :
Оценка:
Область
кинематически
возможных
значений q ()
u

## Slide 19
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Определение предельных нагрузок балок
l/2
Сечение – постоянное
l/2
F
В упругой стадии
1. Решение статическим методом ТПР
Fl/4
Fl/4
Fl/4
M0
M0
Статически допустимые поля изгибающих моментов
M0
M0
Статически недопустимое
поле моментов
Статически невозможное
поле моментов
2. Решение кинематическим методом ТПР
F
М0
М0
М0
Кинематически недопустимое
поле перемещений
F
М0
М0
М0
F
М0
М0
М0
F
l/4


F /(l/2)
F*F – M0* ( 2*2 + ) = 0
F*F – M0* 3 = 0
Fu

## Slide 20
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Определение предельных нагрузок балок
Способ выравнивания моментов
F1
q2
qj
Fn(1)
Fn(2)
lj
ln
ln – 1
l1
l2
M0
M0
а) при независимых нагрузках –
определение предельных нагрузок
в каждом пролёте отдельно:
F1, u , q2, u , qj, u , …, Fn, u
б) при однопараметрических нагрузках
F1 = 1P, q2 = 2 P, qj = j P, …, Fn = n P :
Pu = min Pj, u
Балки переменного сечения
Fn – 1
Статически
допустимое поле определяется
точками a, b, c
a
b
c
Эпюра предельных
моментов сечений
Подбор сечений балки по предельному равновесию
q = 50 кН/м
F = 20 кН
l
l/2
l/2
l = 6 м ; s = 240 МПа
Любая статически возможная
эпюра моментов
А
В
MА
MB
ql2/8 = 225 кН*м
ql2/8 +Fl/4=
= 255 кН*м
MА = 112,5 =
MB
112,5
199,52
M01
M02
M02
Сечение по М01:
Wpl (1) = M01/s =
= 469 см3
Сечение по М02:
Wpl(2) = M02/s =
= 831 см3
№ 27а
№ 36

## Slide 21
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Предельное равновесие рам
l /2
l /2
l /2
l /2
2F
4F
Сечения
одина-
ковые
2F– Х
Х
3F
F
А
В
(из mB = 0)
(из mA = 0)
(из x = 0)
1
3
2
4
X – характеристика
статически возможного
поля усилий
1. Решение статическим методом ТПР
nst = 1
N варианта (i)
Статически
возможное
поле усилий
( эпюра изгибающих моментов,
соответству-ющих X(i) )
Значение
характерис-
тики X(i)
Условие
допустимо-
сти стати-
чески возможного поля усилий
Значение
параметра
нагрузки
1
2
3
4
5
6
1
1
3/2
3/4
1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1
1
1/8
5/8
3/4
3/4
9/16
7/8
7/8
5/8
3/4
1/4
1/4
5/8
5/8
7/8
3/8
3/8
11/16
0
Все ординаты умножать на Fl
F* ( * M0 /l )
0
X/F*
По статической теореме ТПР:

## Slide 22
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Предельное равновесие рам
l /2
l /2
l /2
l /2
2F
4F
А
В
1
3
2
4
Количество возможных вариантов механизмов разрушения –
где r – число пластических шарниров в механизме ( r = nst + 1 );
k – число сечений, в которых могут образовываться шарниры.
2. Решение кинематическим методом ТПР
nst = 1
N варианта (i)
Схема предельного механизма,
соответству-ющего i-му
кинематиче-
ски допусти-
мому полю
перемещений
Комбинация
сечений с
пласт.шарн.
Уравнение
возможных
работ
Значение
параметра
нагрузки
1
2
3
4
5
6
r = 1 + 1 = 2; k = 4 nm= 4!/(2!*2!) = 6
1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4
4F
4F
4F
4F
4F
2F
2F
2F
2F
2F
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
2F
4F



3
3
2







По кинематической теореме ТПР:
По двойственной теореме ТПР:

## Slide 23
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Предельное равновесие пластин
M
M
s
s
s
s
h
M
h0
Na
M0= s h2/4
M0= Na h0 =
= s,a Aa h0
Погонный предельный момент:
Условие предельного состояния сечения пластины:
(mx= Mx /M0 ; my= My /M0 ; mxy= Mxy /M0 ; kt = 3 v 4 )
Типовые схемы предельных пластических механизмов пластин
Вид нагрузки
Т и п ы п л а с т и н п о о ч е р т а н и ю к о н т у р а
Сосредо-
точенная
Распреде-
лённая
Прямоугольные
Полигональные
Круглые
Эллиптические

## Slide 24
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Предельное равновесие пластин
Определение предельной нагрузки ( параметра Pu ) пластин
кинематическим методом ТПР
Уравнение баланса работы нагрузки
и энергии диссипации в пластических шарнирах:
По кинематической теореме ТПР:
– перемещение точки приложения сосредоточенной нагрузки P,
– объём эпюры перемещений предельного механизма
при равномерно распределённой нагрузке q
D = Dк + Dв
внутренних
контурных
шарниров текучести
Прямоугольные пластины при равномерно распределённой нагрузке q
a
b


d
1
2
в

к2
к1
к2
к1
na , nb – количества защемлённых сторон
длинами a и b соответственно

## Slide 25
Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций
(физическая нелинейность)
Предельное равновесие пластин
Определение предельной нагрузки ( параметра Pu ) пластин
кинематическим методом ТПР
Уравнение баланса работы нагрузки
и энергии диссипации в пластических шарнирах:
По кинематической теореме ТПР:
– перемещение точки приложения сосредоточенной нагрузки P,
– объём эпюры перемещений предельного механизма
при равномерно распределённой нагрузке q
D = Dк + Dв
внутренних
контурных
шарниров текучести
Прямоугольные пластины при равномерно распределённой нагрузке q
a
b


d
1
2
в

к2
к1
к2
к1
na , nb – количества защемлённых сторон
длинами a и b соответственно
j = 1
j = 2
j = 3
j = 4
j = 5
j = 6
j = 7
j = 8
na = nb = 0
na = 1
nb = 0
na = 1
nb = 2
na = 1
nb = 1
na = 2
nb = 1
na = 0
nb = 1
na = 0
nb = 2
na = 2
nb = 0
 = a/b

## Slide 26
К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
( в скобках даны номера слайдов, в которых можно найти ответы на вопросы;
для перехода к слайду с ответом можно сделать щелчок мышью по номеру в скобках*);
для возврата к контрольным вопросам сделать щелчок правой кнопкой мыши
и выбрать «Перейти к слайду 26» )
1. Какие системы называются нелинейно деформируемыми? ( 2 )
2. Виды нелинейностей, влияющих на поведение деформируемых систем ( 2 ) .
3. Чем различаются процессы деформирования систем с мягкой и жёсткой
нелинейностями? ( 2 )
4. Чем обусловлена физическая нелинейность (ФН)? ( 3 ) Примеры расчётных моделей
нелинейного деформирования материалов ( 4 ) .
5. В чём сущность геометрической нелинейности (ГН)? ( 5 ) Примеры проявления ГН
в деформировании некоторых типов стержневых конструкций ( 6 ) .
6. Что такое конструктивная нелинейность (КН)? ( 7 ) Каков общий признак КН? ( 7 )
7. Что называется «расчётом по деформированной схеме»? ( 7 )
8. Характерные случаи проявления конструктивной нелинейности в работе
строительных конструкций ( 7, 8 ) .
9. Как классифицируются задачи расчёта нелинейно деформируемых систем по видам
нелинейностей? ( 9 ) Какие виды и сочетания нелинейностей наиболее актуальны
для строительных конструкций? ( 9 )
10. Методы расчёта нелинейно деформируемых систем ( 9 ) .
11. Понятие об упругопластическом деформировании стержневых систем в случаях
растяжения/сжатия и изгиба элементов ( 10 – 13 ) . Предельное состояние сечения
при изгибе (пластический шарнир) ( 13 ) .
12. Расчёты физически нелинейно деформируемых систем методом предельного
равновесия: основная идея определения предельной (разрушающей) нагрузки ( 14 ) .
13. Статическая, кинематическая и обобщающая (двойственная) теоремы теории
предельного равновесия ( 15 ) .
14. Применение методов теории предельного равновесия для определения предельных
нагрузок балок ( 17 – 20 ) , рам ( 21, 22 ) и пластин ( 23 – 25 ) – общие представления.
*) Только в режиме «Показ слайдов».